# MERENJE SIMETRIČNIH KOMPONENTI FOURIER-ovom METODOM

SYMMETRICAL COMPONENTS MEASUREMENT USING  FOURIER ALGORITHM

## Milenko Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Kratak sadržaj  - U radu je razvijen algoritam  za merenje simetričnih komponenti trofaznih signala zasnovan na nerekurzivnoj Fourier-ovoj metodi. Fourier-ova metoda je dobro poznata i široko  primenjena u obradi signala. Metoda je robusna i poseduje dobra filtarska svojstva ali ima i mane. Mana metode je potreba poznavanja frekvencije signala pre njegove obrade. Ako frekvencija  signala odstupi od pretpostavljene, Fourier-ov algoritam greši pri izračunavanju kosinusne i sinusne komponente signala. Zbog toga simetrične komponente trofaznih signala izračunate sa takvim komponentama faznih signala nisu tačne. U radu je nerekurzivni Fourier-ov algoritam modifikovan tako da promena frekvencije signala u opsegu od nekoliko Hz (što je za merenja signala industrijske učestanosti dovoljno) malo utiče na tačnost određivanja simetričnih komponenti trofaznih signala. Ključne reči: merenje, simetrične komponente, Fourier, relejna zaštita.

Abstract -  In this paper a Fourier algorithm for the three phase signal symmetrical components measurement is presented. Fourier algorithm is robust, has a good digital filter features, but requests that signal frequency must be equal as assumed frequency. If these frequencies are different the output of Fourier algorithm is not accurate. The outputs of algorithm change around exact values with double signal fundamental harmonic frequency. It is possible to get symmetrical components as average values of m/2 Fourier algorithm outputs (m is  number of samples in signal fundamental period). The average values of symmetrical components are not sensitive on signal frequency changing. The rate of signal frequency changing (50Hz + or - 3Hz) is defined so that outputs of Fourier algorithm to be accurate.

Keywords: digital measurement and protection, symmetrical components, signal processing.

1. UVOD

Za signal oblika .	          (1)

Parametri signala su:  A - maksimalna vrednost,

( =2(f - ugaona frekvencija, f - frekvencija,

t - vreme i ( - početna faza.

Ako je tačna kružna frekvencija (() nepoznata i aproksimirana pretpostavljenom (f, primenom DISKRETIZOVANOG Fourier-ovog reda mogu se odrediti procene kosinusne (ACf) i sinusne (ASf) komponente signala pomoću:

,     (2a)

gde su:  Af2 =ACf2+ASf2 , tg (f =ASf /ACf ,

m - broj odbiraka u periodi Tf =2(/(f ,

(f- pretpostavljena frekvencija u Fourier-ovom redu (ako želimo da (2a) da tačan rezultat mora biti (f =(),

- n -ti odbirak signala.

Kako je , to je ugao  m-ti deo punog  kruga. To znači da je pretpostavljena frekvencija signala u Fourier-ovoj metodi definisana periodom odabiranja Todab i brojem odbiraka signala (m) u periodi. Kada je perioda odabiranja fiksirana pretpostavljena učestanost signala (f  može se promeniti jedino promenom broja odbiraka u periodi. Ta promena je gruba za mali  broj odbiraka u periodi.

Relacija (2a) daje obrtni fazor  signala (1). Kada  se obrađuje dugotrajan signal, nakon  obrade svakog "prozora" podataka koji sadrži (m) odbiraka dobijaju se vrednosti za kosinusnu  (ACf =ACMf cos(t)   i    sinusnu (ASf =ASMf sin(t) komponentu fazora . Ako je ( =(f  amplitude obe komponente su jednake ACMf =ASMf =Af =A. Vrh fazora  opisuje krug u kompleksnoj ravni a njegova amplituda je konstantna, jer je:

ACf2 +ASf2 =Af2 (cos2(t +sin2(t)=Af2 =A2 .

Ako je ( <(f  komponente ACf i ASf izračunavaju se sa frekvencijom ((), bez obzira što je u Fourier-ovom redu pretpostavljena frekvencija ((f >(). Pri tome su amplitude obe komponente različite ACMf <A i ASMf >A. Vrh fazora  opisuje elipsu u kompleksnoj ravni a njegova amplituda osciluje između ACMf i ASMf sa frekvencijom 2(, jer relacije ACf =ACMf cos(t i ASf =ASMf sin(t  definišu jednačinu elipse u parametarskom obliku.

Ako je ( >(f amplitude obe komponente su različite ACMf >A i ASMf <A. Vrh  fazora  opisuje elipsu u kompleksnoj ravni a njegova amplituda osciluje između ACMf  i  ASMf  sa frekvencijom 2( .

2. ALGORITAM ZA MERENJE SIMETRIČNIH KOMPONENTI

Metoda simetričnih komponenti se bazira na činjenici da se nesimetričan trofazni sistem fazora može razložiti na dva trofazna simetrična sistema sa suprotnim faznim redosledima i jedan monofazni sistem fazora. S obzirom da se metoda bazira na razlaganju električnih veličina, ona obuhvata i metodu superpozicije koja je primenljiva samo u linearnim električnim kolima. Metoda se još naziva, po svom autoru, Forteskjuovom transformacijom.

Nesimetričan trofazni sistem napona može se izraziti preko veličina u fazama (A) direktnog (d), inverznog (i) i nultog (o) komponentnog sistema relacijom:

,    (3)

gde su:

;

-vektor faznih napona faza A, B i C;

- nulta komponenta napona;

- direktna komponenta napona;

- inverzna komponenta napona.

Vektor komponentnih napona je:

.

Trofazni asimetričan sistem napona razlaže se na simetrične komponente pomoću inverzne relacije:

(4)

Koristeći (4) slede vektori simetričnih komponenti:

(5)

(6)

gde su vektori faznih veličina definisani kao u (2a):

a  vektori  simetričnih  komponenti  kao:

Drugo slovo (C) u komponentama faznih vektora i prvo slovo u komponentama vektora simetričnih komponenti označava kosinusnu a  (S) sinusnu komponentu, odnosno uslovno realnu i imaginarnu. Uvođenje kosinusne i  sinusne komponente je bolje jer realna komponenta može biti i kosinusna i sinusna u zavisnosti od izbora koordinatnog sistema u kome se vektor prikazuje.

Analiza iz 1. odeljka pokazuje da Fourier-ov algoritam netačno određuje amplitude kosinusne i sinusne komponente osnovnog harmonika procesiranog signala kada njegova frekvencija odstupi od pretpostavljene frekvencije u algoritmu (2a). Kako su komponente simetričnih komponenti sume komponenti faznih vektora i one će biti pogrešno određene.

Kada se trofazni signali kontinualno obrađuju, amplitude simetričnih komponenti osnovnog harmonika osciluju između maksimalnih i minimalnih vrednosti sa frekvencijom 2( . Ova činjenica je iskorišćena za modifikaciju Fourier-ovog algoritma za merenje simetričnih komponenti trofaznih signala. Kako amplitude simetričnih komponenti osnovnog harmonika osciluju sa  2( ,  za dobijanje boljih rezultata dovoljno je vršiti usrednjavanje rezultata na periodu dužine jedne poluperiode osnovnog harmonika. Ako se signali obrađuju sa (m) tačaka u periodi osnovnog harmonika dovljno je naći srednju vrednost (m/2) rezultata. Ovo usrednjavanje izaziva kašnjenje konačnog rezultata obrade signala od jedne poluperiode osnovnog harmonika. Međutim, svako filtriranje izaziva kašnjenje rezultata, te se mora prihvatiti kompromis između stepena filtriranja i kašnjenja rezultata obrade signala.

Kada je frekvencija signala različita od pretpostavljene frekvencije u Fourier-ovom algoritmu (m/2) odbiraka ne definiše tačno poluperiodu osnovnog harmonika, te rezultat usrednjavanja nije konstantan, već i on osciluje sa 2( , ali sa znatno manjom amplitudom u odnosu na rezultat algoritma bez usrednjavanja. Oscilovanje srednje vrednosti može se smanjiti ako se izvrši još jedno usrednjavanje srednjih vrednosti, takođe na periodu jednakom polovini periode osnovnog harmonika. Ovo usrednjavanje unosi dodatno kašnjenje od jedne poluperiode osnovnog harmonika. Ukupno kašnjenje algoritma sa dva

usrednjavanja jednako je periodi osnovnog harmonika. Dvostruko usrednjavanje daje veoma "mirnu" vrednost amplitude simetričnih komponenti sa veoma malom greškom, ako se frekvencija obrađivanog signala menja u opsegu od 47Hz do 53Hz, što je za potrebe merenja u elektroenergetici dovoljan opseg, jer frekvencija u mreži retko izlazi iz opsega (47Hz-53Hz). Kašnjenje od jedne periode je prihvatljivo za relejne zaštite koje svoj rad baziraju na simetričnim komponentama signala.

Za određivanje simetričnih komponenti trofaznih signala potrebno je primeniti relaciju (2a) i na signale faza (B i C):

,     (2b)

,     (2c)

Za praktičnu primenu relacija (2a, 2b i 2c) potrebno je formirati pomoćne vektore kosinusa, sinusa i odbiraka dužine (m) i pomoćne vektore komponenti simetričnih komponenti i srednjih vrednosti komponenti simetričnih komponenti dužine (m/2). Vektor kosinusa je:

, (7)

vektor sinusa je:

,  (8)

vektori odbiraka su:

,  (9a,b,c)

Primenom (7) i (8) izračunavanja u (2, 2b i 2c) svode se na množenja i sabiranja, bez izračunavanja trigonometrijskih funkcija i delenja, što ubrzava proračun. Nakon uzimanja novih odbirka anovo , bnovo i cnovo treba aktualizovati vektore (9) reindeksiranjem članova na sledeći način:

a1= a2 , a2= a3 , ...., am= anovo ;

b1= b2 , b2= b3 , ...., bm= bnovo ;

c1 = c2 , c2 = c3 , ...., cm= cnovo .

Tako se dobija "klizeći" prozor a odbirci signala tretiraju kao skalari.

Za svaki prozor podataka relacije (5 i 6) daju  Uo f , Ud f  i Ui f . Za određivanje srednjih vrednosti amplituda simetričnih komponenti prvog harmonika trofaznih signala treba formirati pomoćne vektore dužine (m/2):

, k=o,d,i  (10o,d,i)

Nakon izračunavanja novih vrednosti amplituda Uof novo , Udf novo , Uif novo  pomoću (2a, 2b i 2c) i (5 i 6) treba aktualizovati vektore (9) odbacivanjem prvih članova i dodavanjem novih, odnosno:

Ukf1= Ukf 2 , Ukf2= Ukf 3 , ...., Ukf(m/2)=Ukf novo .

Nakon ove procedure nađu se

,    (11a,b,c)

Postupak dalje teče na isti način za svaku novi prozor podataka.

Za usrednjavanje srednjih vrednosti amplituda simetričnih komponenti osnovnog harmonika treba formirati pomoćne vektore srednjih vrednosti srednjih vrednosti amlituda simetričnih komponenti dužine (m/2):

,	  (12o,d,i)

Nakon izračunavanja novih srednjih  vrednosti amplituda  USo novo , USd novo i USi novo pomoću (12) treba aktualizovati vektore (13) odbacivanjem prvih članova i dodavanjem novih:

USk1= USk2 , USk2= USk3,...., USk(m/2)=USk novo .

Nakon ove procedure nađu se

,    (13)

Postupak dalje teče na isti način za svaki novi prozor podataka. Za praktičnu primenu algoritma za proračun simetričnih komponenti potrebno je pet vektora dužine (m) i šest vektora dužine (m/2). Algoritam je jednostavan (skalarni račun) i dovoljno brz za primenu u relejnoj zaštiti.

### 3. TESTIRANJE ALGORITMA

Prikazani algoritam testiran je pomoću računarski generisanih signala i signala snimljenih akvizicionom karticom ED-300 u laboratoriji.

Računski generisani signali imali su sledeće parametre: -faza (A): amplitude osnovnog, trećeg i petog harmonika redom su: 100, 5 i 5. Početne faze osnovnog, trećeg i petog harmonika redom su: 0( , 23(  i 53( . -faza (B): amplitude osnovnog, trećeg i petog harmonika redom su: 80, 5 i 5. Početne faze osnovnog, trećeg i petog harmonika redom su: -90( , 113(  i 123( .  -faza (C): amplitude osnovnog, trećeg i petog harmonika redom su: 20, 5 i 5. Početne faze osnovnog, trećeg i petog harmonika redom su: -190( , 200(  i 220( . Signali su izračunavani sa vremenskim korakom od T=20ms/22=0,90909ms. Pri obradi ovih signala Fourier-ov algoritam radi sa 22 odbirka u periodi i periodom odabiranja T.

Na sl.1 prikazan je trofazni signal sa definisanim parametrima i frekvencijom 50Hz. Vreme na apscisi je

Sl.1 Trofazni signal sa osnovnim harmonikom od 50Hz.

izraženo brojem perioda odabiranja. Vreme u sekundama je proizvod broja odbiraka i 0,90909ms (100 na dijagramu je 90,9ms).

Na sl.2 date su simetrične komponente dobijene algoritmom bez i sa usrednjavanjem. Nakon konvergencije oba  izlaza daju iste simetrične komponente jer je frekvencija signala 50Hz. Ove vrednosti (d=14,377, i=63,45, o=36,97) smatraće se tačnim za izračunavanje greške pri promeni učestanosti.

Sl.2 Simetrične komponente 50Hz signala dobijene bez (d, i, o) i sa usrednjavanjem (ds, is, os).

Sl.3 Trofazni signal sa osnovnim harmonikom od 47Hz.

Na sl.3 dat je signal sa definisanim parametrima i frekvencijom osnovnog harmonika od 47Hz. Signali sa sl.3 slični su onima sa sl.1. Međutim, četvrti negativan maksimum signala prve faze na sl.1 pada nešto malo iza 80. odbirka, a na sl.3 isti maksimum je bliži 90. odbirku, što znači da signal ima manju frekvenciju (vremenski korak je na svim slikama isti).

Na sl.4 prikazane su simetrične komponente dobijene primenom algoritma bez i sa usrednjavanjem. U ovom slučaju rezultati bez usrednjavanja su neprigušeno oscilatorni, dok su rezultati sa usrednjavanjem bez oscilacija.

Konvergencija algoritma sa usrednjavanjem je skoro monotona što je dobro jer ne dovodi do kolebanja releja pri promeni asimetrije. Simetrične komponente su: d=14,363, i=63,08, o=36,76. Određene  su  sa greškama: direktna (-0,1%), inverzna (-0,58%) i nulta (-0,58).

Sl.4 Simetrične komponente 47Hz signala dobijene bez (d, i, o) i sa usrednjavanjem (ds, is, os).

Signal frekvencijom 53Hz nije prikazan jer je sličan onom sa sl.3. Na sl.6 prikazane su simetrične komponente dobijene primenom algoritma bez i sa usrednjavanjem na signale frekvencije 53Hz.

Sl.6 Simetrične komponente 53Hz signala dobijene bez (d, i, o) i sa usrednjavanjem (ds, is, os).

Izlazi algoritma su isti kao kod 47Hz, te nije potreban poseban komentar.

Na sl.7 prikazan je realan asimetričan trofazni signal, frekvencije oko 50Hz (signali su dobijeni iz NN mreže. Tačna frekvencija nije poznata jer nije merena), snimljen  akvizicionom karticom ED-300. Frekvencija odabiranja bila je 2500Hz (50 odbiraka u periodi). Vreme na sl.7 je proizvod broja odbiraka i 20/50=0,4ms. U prvom delu signala postoje dve fazne veličine (treća je nula). Kod 238. odbirka dolazi do prelaznog režima. Javlja se treća fazna veličina a prve dve smanjuju amplitude. Nakon nastanka poremećaja sve tri fazne veličine sadrže opadajuće jednosmerne komponente.

Na sl.7 date su i simetrične komponente dobijene primenom algoritma sa usrednjavanjem. Algoritam daje stabilne vrednosti simetričnih komponenti. Pri promeni asimetrije dolazi do brze konvergencije uz male oscilacije. Signali i komponente su prikazani zajedno da se bolje uoči proces konvergencije.

Sl.7 Zajednički prikaz trofaznih signala  i estimiranih simetričnih komponenti

Na  Nakon promene asimetrije pouzdane vrednosti novih simetričnih komponenti dobijaju se nakon 30ms (1,5 period 50Hz signala), što je dovoljno za primenu algoritma u funkcijama relejne zaštite.

4.ZAKLJUČAK

Fourier-ov algoritam, uz dodatak dvostrukog usrednjavanja, izračunava simetrične komponente trofaznih signala frekvencije različite od pretpostavljene sa greškom manjom od 0,6%, ako frekvencija leži u opsegu 47Hz do 53Hz. Ova tačnost omogućava upotrebu algoritma u digitalnim mernim i zaštitnim uređajima. Brzina algoritma je dovoljna za primenu u relejnoj zaštiti, jer proces estimacije simetričnih komponenti zahteva malo jednostavnih računskih operacija. Estimirane simetrične komponente pri promeni asimetrije konvergiraju skoro monotono ka novim vrednostima, što algoritam preporučuje za primenu u relejnoj zaštiti. Algoritam je primenljiv i za precizne digitalne merne instrumente za merenje simetričnih komponenti trofaznih signala.

5.LITERATURA

(1( M. Đurić "Relejna zaštita", Beopres, Beograd, 2003.

(2( M.Đurić "Modifikovani Furijeov algoritam za merenje osnovnog harmonika signala", Elektroprivreda br.2, pp.51-56, Beograd, 2004.

(3( M. Đurić "Merenje snage modifikovanom rekurzivnom furijeovom metodom” Elektrodistribucija, br.3 Beograd, 2004.