# UPRAVLJANJE WirelessHART MREŽOM

# CONTROL WirelessHART NETWORK

Miroslav Kostadinović, Saobraćajni fakultet, Doboj

Mile Stojčev, Elektronski fakultet, Niš

Zlatko Bundalo, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka

Dušanka Bundalo, UniCredit Bank, Banja Luka

Sadržaj - Istraživanja koja su sprovedena u okviru izrade ovog rada odnose se na upravljanje WirelessHART mrežom u procesnoj industriji gdje su sagledani realni zahtjevi za realizaciju jednog takvog savremenog sistema upravljanja. Uzimajući u obzir specifična ograničenja vezana za komunikaciju, izabrana je primjena WirelessHART tehnologije, koja je implementovana i podržana od strane vodećih svjetskih dobavljača procesnih kontrolnih instrumenata i sistema. Uređaji namjenjeni za rad sa HART7 protokolom posjeduju mogućnost rutiranja paketa koji se prenose preko ove mreže i na taj način je omogućena veza između uređaja u slučaju kada dođe do prekida veze između dva susjedna uređaja. Mesh topologija WirelessHART mreže dizajnirana je prvenstveno da pokrije veoma širok opseg potreba u procesnoj industriji od jednostavnog nadgledanja do upravljanja u zatvorenim petljama.

Abstract – Research which has been carried out in the framework of making this paper is related  on the control of WirelessHART network in the process industry where have been observed real requirements for the realization of one such modern system of control. Taking into account the specific limitation that are lonked with the communication, has been chosen the use of WirelessHART technology, which is implemented and supported by the leading world supplier of process control instruments and systems. Appliances for the work with HART7 protocol own the possibility of package routing which are transferred  across the network and in this way has been enabled the connection between the appliances in case when comes to the break of connection between two neighbouring appliances. Mesh topology of WirelessHART network have been designed primarily to cover very wide range of needs in the process industry from the simple supervision to the control in closed loops.

1. UVOD

WirelessHART je prvi otvoreni bežični komunikacioni standard razvijen od strane HART Komunikacione Fondacije (HCF) dizajniran da ispuni potrebe u procesu automatizacije industrije [1].

U Junu 2007. godine članovi HART Komunikacione Fondacije su glasali za odobravanje WirelessHART standarda. Dok još nije bila riješena usklađenost, više od 10 kompanija, uključujući Emerson Process Management, Yokogawa, Elpro itd. počeli su uvoditi WirelessHART uređaje koji omogućavaju vezu između novih i postojećih HART uređaja, a prodaja istih WirelessHART uređaja omogućena je već krajem 2007., odnosno početkom 2008. godine. WirelessHART uređaji koriste nepromjenjenu strukturu komandi korišćenu u 4-20mA baziranim HART uređajima [1, 3].

U Septembru 2007. godine HART Komunikaciona Fondacija (HCF) je najavila službeno puštanje prvog otvorenog bežičnog komunikacionog WirelessHART standarda posebno namjenjenog za proces kontrole i mjerenja.

2. WirelessHART karakteristike

WirelessHART ne mjenja nego dopunjava i spaja HART tehnologiju koja pruža dodatne sposobnosti pomažući u procesu nadgledanja i kontrole svih postojećih kao i novih aplikacija. Možemo reći da je WirelessHART unazad kompatibilna komponenta sa postojećim HART uređajima i aplikacijama, finansijski isplativa, koja ima razuman pristup bežičnoj komunikaciji podržavajući industrijske zahtjeve za jednostavnom, pouzdanom i sigurnom bežičnom komunikacionom tehnologijom [4]. Zadovoljava potrebne komunikacijske zahtjeve da kompatibilna oprema mora podržavati odnosno osiguravati međuoperabilnost. Tako da sve vrste bežičnih uređaja drugih proizvođača mogu biti zamjenjeni bez kompromitiranja mreže ili performansi sistema. WirelessHART je sigurna i snažna bežična mrežna tehnologija koja postavlja visoko pouzdano i efiksano industrijsko rješenje.

Tabela 1. prikazuje karakteristike WirelessHART-a koje su izrađene na dokazanim industrijskim standardima i maksimalno osiguravaju ekstremno visoku pouzdanost u opasnim sredinama rada osnovanim u postupku automatizacije.

3. Arhitektura mreže

Arhitektura mreže je dizajnirana tako da bi bila jednostavna i pouzdana za korišćenje, a da oprema mora biti kompatibilna zbog međuoperativnosti sa drugim mrežama tako da bežični uređaji različitih proizvođača mogu biti zamjenjeni bez komplikovanih sistemskih operacija.

| Atributi | Opis |
| --- | --- |
| Bežični standard | IEEE 802.15.4-2006 250Kbps |
| Frekvencija | 2.4GHz |
| Frekvencija upravljanja | Frekvencija hopping paketa |
| Udaljenost | Do 200m vidna crta |
| Snaga | Solarano pokretanje Baterijsko pokretanje |
| Topologija | 1-10 godina zavisi od ostvarenja |
| Broj uređaja | Ograničenje nije određeno. Veliki broj uređaja zavisi od primjene i ograničenja prolaza. |
| Baziran na idnustrijskom standardu | HART – IEC 61158 EDDL – IEC 61804-3 Radio & MAC IEEE 802.15.4.(TM)-2006 |

Tabela 1:Karakteristike WirelessHART-a

WirelessHART određuje tri obavezne komponente mreže:

WirelessHART Field Devices (WFD) koji su spojeni prema procesima ili prema industrijskoj opremi.

WirelessHART Gateways koji omogućavaju komunikaciju između aplikacija hosta i WFD-a u WirelessHART mreži. Gateways podržavaju jedan ili više Access Points. Gateway i njihovi Access Points moraju biti uključeni u svaku WirelessHART mrežu.

WirelessHART Network Managers su odgovorni za konfiguraciju mreže, raspoređuju komunikaciju između WirelessHART uređaja, upravljaju usmjeravanjem i nadgledanjem i izvještavaju o ispravnosti WirelessHART mreže. Iako je raspored mrežnih managera moguć, treba da je aktivan samo jedan Network Manager u WirelessHART mreži.

WirelessHART mreža podržava [3]:

WirelessHART Adapters koji omogućavaju postojećim HART komponentama da budu jednostavno integrisane u WirelessHART mreži.

WirelessHART Handhelds podržavaju direktan pristup obližnim WirelessHART Field Devices koji su upotrebljeni za uklapanje u WirelessHART.

Na slici 1. je prikazana osnovna struktura WirelessHART mreže.

Slika 1. Struktura WirelessHART mreže

4. UPRAVLJANJE MREŽOM

Uređaj koji obavlja sve poslove kada je u pitanju upravljanje mrežom je Network Manager. Network Managers može da bude više ali je potrebno da postoji jedan centralni Network Manager koji upravlja radom svih drugih. Funkcije upravljanja mrežom koje on vrši su [5]:

Podrška uređajima koji se spajaju u mrežu

Uspostavljanje smjernica

Planiranje razmjene podataka

Planiranje kontrolnih funkcija

Adapatacija planiranja mreže

Centralni manager minimizira prekide i napuštanje mreže spajanjem uređaja. Odgovoran je da obezbjedi autentičnost i instrumentaciju spojenih procesa. Rutiranjem stvaraju se putevi koji mogu biti korišteni za automatizaciju hosta, gateway, drugih uređaja i network managers komuniciraju s aplikacijama u mrežnim uređajima. Ako se uzmu u obzir sve moguće veze i snage njihovih signala, centralni kontrolor bi mogao izvesti najbolju tablicu rutiranja za svaki čvor baziran na opterećenju, broju skokova, snazi signala i ono što je najvažnije zahtjevanom roku [2, 5].

Network Manager dodjeljuje vremenski intarval isključivo za samo jednu transmisiju. Ponovni pokušaj se bavi isključivo vanjskim ometanjem. Oni su sagradili okvire i slotove aplikacija ne bi li mrežni uređaji mogli vršiti proces prenosa podataka, alarme, dijagnostiku i druge prenose prema gateway za pristup kod podešene automatizacije hosta. Super okviri takođe uključuju slotove za upravljanje mrežom i spajanje procesa.

Prilagođavanjem mreže Network Managers će neprekidno adaptirati mrežu tako što stalno prikupljaju podatke od uređaja o ispravnosti mreže i prometnim uzrocima i koriste ove informacije za prilagođavanje rutiranja i raspoređivanja. Stvarnovremenska podrška mreži ne bi mogla biti postignuta ako mrežni čvor odredi vlastite zadatke. Za mrežne uređaje to su pokretači, sigurnosne veze ili bilo koji uređaji koji utječu na procese, Network Manager je odgovoran za formiranje ruta, formiranje superfrejma i slotova da područje automatizacije hosta može koristiti poslati set tačaka i izlaza u Field Devices, slika 2.

4.1. Rutiranje

Rutiranje je jedna od funkcija Network Manager. Pri rutiranju vodi se računa prvenstveno da se minimizira broj skokova. Pokušava se održati broj skokova do tri i manje. Ako je moguće ruta prema gateway trebala bi imati jedan jedini skok.

Slika 2. WirelessHART Mesh mreža

Pri odabiru najbolje rute prema susjedima koristi se snaga signala, tako da se teži i smanjiti broj susjeda do četiri i manje [5].

Grafikon rutiranja opisuje rute od svakog mrežnog uređaja prema virtualnom gateway, a crta se od virtualnog gateway na dole prema svakom uređaju. Na slici 3. prikazan je grafikon rutiranja za raspored mreže sa slike 2.

Slika 3. Grafikon usmjeravanja

4.2. Raspoređivanje veza

Jedna od važnih funkcija kada je u pitanju upravljanje mrežom je i raspoređivanje veza pred kojom se postavljaju sledeći zahtjevi:

Maksimalan broj istovremeno aktivnih kanala je 16.

Nijedan uređaj ne može biti određen za osluškivanje dva puta u istom slotu.

Može se vršiti prenos ka jednom uređaju od više različitih uređaja (npr. emisija veza za povezivanje svakog slušanja uređaja može koegzistirati).

Kod multi skokova, raniji skok mora biti izvršen prvo.

Podržane brzine skeniranja se definišu kao 2n gdje je “n” pozitivna ili negativna cjelobrojna vrijednost npr. tako imamo brzine skeniranja od 1 sec, 2 sec, 4 sec, 8 sec, 16 sec i 32 sec .

Upravljanje mrežom i Burst mod komunikacije ne bi trebao preći 30% raspoložive komunikacijske širine pojasa (100 slotova po sekundi maksimalno).

Konačan raspored bi trebao da ima 50% slobodnih slotova (npr. raspoređivanje održavanja novih procesa, osluškivanje).

Startovanje od slota 0, uređaji su namjenjeni za kanal nadoknade.

Dodjela slota započinje od najbrže do najsporije ispitane procjene.

Od najudaljenijeg završnog uređaja, dodjela jedne veze za svako prerutiranje mrežni uređaja prema slotu. Dodjela drugog rezervisanog slota pri rukovanju ponovnim pokušajem.

Na slici 4. prikazan je vremenski raspored korišćenja određenih kanala od strane određenih uređaja. Gornji dio pokazuje cjelokupni slot prostor podjeljen u 16 kanala, a donji dio pokazuje slanje i primanje slot prostora za svaki mrežni uređaj.

Slika 4. Raspoređivanje veza

4.3. Prilagođavanje mreže

U mreži je neophodno vršiti stalno podešavanje rasporeda uređaja i vršiti neprekidno poboljšavanje.

WirelessHART Network Manager bi mogao:

povećati izdržljivost mreže,

smanjiti potrošnju energije kod uređaja,

lako se prilagoditi promjenama okoline itd.

smanjiti troškove za korisnika.

5. Uticaj kašnjenja na pouzdanost prenosa

Na sposobnost sistema da ostvari pune upravljačke mogućnosti mogu uticati: kašnjenje (latentnost) i odstupanje (jitter) koji utiču na kvalitet dobijenog podatka.

U nekim sistemima, kašnjenja i smetnje mogu početi sa sinhronizacijom uzimanja upravljačkih informacija. Ali WirelessHART je vremenski-sinhronizovan protokol, gdje svi uređaji imaju vrijeme vremenskog osluškivanja do maksimalno 1 milisekunde za cijelu mrežu. Ova mogućnost je nedostupna za većinu drugih komunikacionih protokola. Mjerni softver i hardverska kola koja se koriste kod sinhronizacije vremena uzimanja odmjeraka, eliminišu sva kašnjenja i smetnje kod sinhronizovanog uzimanja odmjeraka.

Kašnjenja i smetnje se takođe mogu pojaviti kod prenosa podataka na primjer, od transmitter-a prema gateway-u. U ovom slučaju kašnjenje predstavlja vrijeme potrebno za prenos paketa od izvora prema odredištu, dok (jitter) predstavlja smetnju promjene kašnjenja između različitih komunikacionih ciklusa. Preveliko kašnjenje (koje povećava mrtvo vrijeme procesa) i jitter  (koji povećava grešku upravljačkog algoritma) mogu dovesti do značajnih degradacija upravljačkih mogućnosti [2].

U direktnoj komunikaciji, WirelessHART ima veću brzinu prenosa podataka od većine sistema baziranih na fieldbus tehnologiji. Na primjer, ako je brzina komunikacije 31.25 Kbit/s, komunikaciono kašnjenje u ovom slučaju će biti 32 µs/bit. WirelessHART ima brzinu prenosa podataka od 250 Kbit/s, tako da je ugrađeno komunikaciono kašnjenje samo 4 µs/bit.

S obzirom da standardna WirelessHART poruka sadrži 128 bajtova, vrijeme prenosa za punu poruku je 4 ms. Svi prenosi i potvrde prenosa podataka se izvršavaju u intervalu od 10 ms u periodičnom komunikacijskom superfrejmu. Međutim, u većini komunikacionih primjena, potrebno je više od jednog vremenskog frejma za prenos poruke od izvora do odredišta. Pogledajmo jedan takav slučaj.

Ako komunikacija ne može biti direktno ostvarena do odredišta, može doći do skoka iz čvora u čvor i na taj način se može premostiti prekid komunikacije ili zaobići prepreka na putu propagacije signala. Sposobnost rutiranja paketa oko fizičke prepreke ili zbog postojanja iterferencije je najbitnija karakteristika WirelessHART mesh topologije. Na slici 5. su predstavljene tri putanje komunikacije od WirelessHART uređaja do gateway-a. Promjenu rute kretanja podataka može pridonijeti i varijansa komunikacionog vremena između dva ciklusa (jitter). Iako svaki dodatni skok povećava kašnjenje, u tipičnim primjenama prosječno kašnjenje ne utiče puno na upravljačku aplikaciju. Ovo možemo da ilustrujemo sledećim primjerom.

U većini slučajeva, WirelessHART ponavlja neuspjele pokušaje slanja poruka u narednom vremenskom frejmu. U našem primjeru predpostavljamo da je potrebno 10 ms za obradu poruke i dodjelu vremena sledećem frejmu. Putanja A koja je prikazana na slici 5. stvara 50 ms ukupnog kašnjenja (10ms + [10ms + 10ms] + [10ms +10ms]). Putanja B ima isti broj skokova kao i putanja A, a sa time ima isto komunikaciono kašnjenje. Međutim putanja C ima još jedan dodatan skok, čime se ukupno komunikaciono kašnjenje povećava na 70 ms. Ova vremenska razlika od 20-milisekundi predstavlja varijansu kašnjenja (jitter) u komunikacionom sistemu. U većini slučajeva ruteri posjeduju mogućnost ponavljanja pokušaja slanja podataka, čime se može smanjiti ukupno kašnjenje do 30 milisekundi za putanje A i B, i do 40 milisekundi za putanju C.

Slika 5. Komunikacija od WirelessHART uređaja do Gateway-a

Na osnovu iskustva iz prakse, primjena bežičnih field uređaja pokazuje da je komunikaciono kašnjenje u prosjeku mnogo manje nego u našem prikazanom primjeru. U realnom fabričkom okruženju, obično 30 % uređaja komuniciraju direktno s gateway-om ili access point-om (10 milisekunda) i oko 50 % uređaja su udaljeni samo jedan skok (30 milisekundi) od glavnog komunikacionog uređaja. Preostalih 20 % uređaja obično su udaljeni 3-4 skoka. Korištenjem ovih primjera iz stvarnih fabričkih instalacija, vrijeme prosječne latentnosti biće oko 30 ms.

Postojeće instalacije također predstavljaju da je pouzdanost mreže obično veća od 99 %, tako da se vrijeme kašnjenja neće značajno razlikovati između komunikacionih ciklusa – efikasno je eliminisan efekat varijanse kašnjenja (jitter).

5. ZAKLJUČAK

Već sa pojavom HART protokola ostvaren je znatan napredak na polju industrije kada je u pitanju automatizacija čiji je cilj da pojednostavi proizvodnju, ali i da smanji ukupne troškove proizvodnje i poveća produktivnost. Uvođenjem najnovije verzije HART 7, odnosno uvođenjem WirelessHART-a omogućeno je bežično povezivanje senzora u industrijskoj komunikacionoj mreži. WirelessHART je bežični komunikacijski protokol razvijen od strane HART Komunikacione Fondacije. Jedan od najvećih razloga uvođenja ovog protokola je smanjenje novčanih ulaganja u već postojeću komunikacionu infrastrukturu.

WirelessHART može koristi uređaje koji su korišteni u prethodnim verzijama tako da ne zahtjeva neka dodatna ulaganja u infrastrukturu. Uređaji WirelessHART-a su kompatibilni sa svim ranijim verzijama uređaja i sa uređajima drugih mreža tako da bežični uređaji različitih proizvođača mogu biti zamjenjeni bez komplikovanih sistemskih operacija. Može se upotrijebiti i već postojeći razmještaj HART infrastrukture bez potrebe za dodatnom sistemskom podrškom pri uvođenju dodatnih WirelessHART uređaja. Ovaj protokol omogućava sigurnu, veoma pouzadanu komunikaciju uz veoma malo komunikaciono kašnjenje i opterećenje propusnog opsega.

LITERATURA

[1] HART Communications Foundation. Hart protocol

specifications, revision 1.0. http://www.hartcomm.org,

August 2007.

[2] G. Mulligan. The 6LoWPAN architecture. In Proceedings

of the 4th workshop on Embedded networked sensors,

pages 77–82, Cork, Ireland, June 2007.

[3] HART Field Communication Protocol, Application guide,

HCF 2006.

[4] HART Communications, SAMSON AG Frankfurt, 2005.

[5] M. Micheli and M. I. Jordan. Random sampling of a

continuous-time stochastic dynamical system. In Proc. of

the 15th International Symposium on the Mathematical

Theory of Networks and Systems, Notre Dame, Indiana,

August 2002.