АНАЛИЗА ГРЕШАКА ПРИ УПРАВЉАЊУ ПОЈАЧАЊЕМ ИНСТРУМЕНТАЛНОГ ПОЈАЧАВАЧА

Љ.Р.Голубовић - Технички факултет Чачак

М.К.Стојчев - Електронски факултет Ниш

У раду је приказан принцип рада прецизног инструменталног појачавача са микроконтролерским  управљањем појачањем. Извршена је математичка анализа грешака управљања појачањем променом еквивалентне вредности паралелне отпорничке мреже од 12 стандардних отпорника, преко прекидачке мреже од 12 елект-ронских прекидача. Изведени су неопходни изрази за процену средњеквадратног одступања задаваних бројних вредности појачања и дате одговарајуће графичке представе.

1. Увод

Уградњом отпорника , сагласно Сл.1, између одговарајућих тачака интегрисаног кола INA333 фирме Texas Instruments, добија се комплетна шема инструменталног појачава-ча, која у себи садржи уграђене одговарајуће операционе појачаваче, отпорнике и филтерс-ке радиофреквентне елементе високе стабил-ности и мале температурне зависности, бројна вредност појачања добијеног појачавача може се представити изразом

;                                   (1)

при томе је релативна нестабилност коефици-јента k=100000 [] у изразу (1) реда величине  за бројне вредности појачања , при  и  за   може се за познату релативну нестабил-ност уграђеног отпорника  одредити рела-тивна средњеквадратна нестабилност )sk појачања  Максимална стабилност бројне вредности појачања  при томе захтева рела-тивну нестабилност отпорности не већу од  и малу температурну зависност, например реда . Ако се зависност  релати-вне нестабилности коефицијента k на интерва-лу бројне вредности појачања  апроксимира правом линијом, онда се унутар бројног интер-вала G(1,00;16,99) појачања регулационог инс-трументалног појачавачадобија релативнa  не-стабилност . Интегрисано коло INA333 такође карактерише ниски напонски офсет од 25, дрифт 0,1 и мала вредност мирне струје 200pA(max), што указу-је на врло велику улазну отпорност, чија ка-талошка вредност износи 100 .

2. Принцип рада

Управљање појачањем инструментал-ног појачавача са Сл.1 врши се из микроконт-ролера, сагласно изразу (1),  преко отпорности , која је  реализована у облику паралелне везе 12 стандардних отпорника, релативне нес-табилности , укључивање којих се врши уз помоћ прекидачке мреже од 12 електронских  прекидача XYZ=, ; при томе се управљачки импулси из ми-кроконтролера доводе на 12-битну магистралу, са којом су управљачки пинови прекидачке мреже повезани.

Отпорности примењених 12 стандардних отпорника могу се представити следећим век-торима,

(2)

где стање n=0 прекидачких блокова X,Y и Z указује да је свих 12 електронских прекидача мреже XYZ отворено, а отпорност .

Генерисање целобројних вредности поја-чања  на интервалу  врши се зада-вањем помоћу специјалног програма из микро-контролера одговарајућих стања прекидачког блока X, тако да се добијају следеће радне от-порности,

(3)

На сличан начин се генерисање прве цифре бројне вредности појачања после децималне запете на интервалу  и друге циф-ре после децималне запете на бројном интер-валу  врши задавањем одговара-јућих команди из микроконтролера за гене-рисање вектора отпорности отпорне мреже  и , односно

(4)

(5)

Могући број комбинација логичких ста-ња електронских прекидача   дефинише укупан број от-порности паралелно спрегнутих стандардних отпорника, које се могу представити следећим вектором,

На основу израза (6) и (1) појачање мик-роконтролерски управљаног инструменталног појачавача добија облик

, (7)

те се применом одговарајућег алгоритма у ми-кроконтролеру врши његово израчунавање.

3. Анализа грешака управљања отпор-ношћу паралелне отпорничке мреже

Паралелна отпорничка мрежа са Сл.1 састоји се од 12 стандардних отпорника  отпорно- сти дефинисаних изразима (2) и (3), чије  рела-тивне мерне несигурности износе     при чему је сва-ки од њих везан на ред са одговарајућим електронским прекидачем     Комбинацијом паралелних веза поменутих отпорника стандардних отпор-ности добија се 16 вредности отпорности , 10 вредности , 10 вредности  и 1599 вредности . Мерне несигурности појединих паралелних веза поменутих отпорника стандардних отпор-ности и стандардних релативних мерних неси-гурности од одредићемо израчунавањем средњеквадратних вредности одговарајућих промена отпорности паралелно везаних отпор-ника, при чему се ове промене отпорности добијају апроксимацијом диференцијала одго-варајућим прираштајима. Поступак израчуна-вања објаснићемо на конкретним примерима који следе.

На основу вектора отпорности (6) могу се написати изрази за отпорност паралелне везе неких стандардних отпорника,

,    (8)

,   (9)

, (10)

где су вредности ,,,, и  дате изразима (2).

Тотални диференцијали паралелних веза отпорника, описаних односима (8-10), биће

,     (11)

,     (12)

.      (13)

Апроксимацијом диференцијала у изра-зима (11-13) одговарајућим прираштајима до-бија се

,    (14)

,    (15)

,     (16)

где су

,         (17)

,      (18)

,   (19)

,           (20)

,        (21)

.     (22)

У општем случају може се десити да због различитих знакова апсолутних грешака на десној страни израза (14-16), дође до њихо-вог поништења; тиме укупна апсолутна греш-ка с леве стране ових израза постаје једнака нули, што је немогуће. Зато се при процени грешака користе средњеквадратна одступања постојећих компонената грешке. Средњеквад-ратне вредности израза (14-16) биће

,    (23)

,    (24)

.     (25)

Сменом резултата (17-22) у изразе (23-25) добија се

(26)

На основу резултата (26) и (8-10) рела-тивна средњеквадратна одступања отпорнос-ти   и  биће

(27)

Понављањем описаног поступка одређи-вања средњеквадратних одступања осталих отпорности ,  и  сачињена је таблица Т.1, док то исто, за неке карактеристичне отпорности , представљено таблицом Т.2.

3.1 Уопштена анализа нестабилности паралелних веза отпорника

Нека је дата паралелна веза произвољног броја n отпорника. Тада је еквивалентна от-порност везе дата изразом

(28)

Тотални диференцијал израза (28) може се представити у следећем облику

.            (29)

Апроксимацијом тоталног и парцијалних диференцијала у изразу (29) одговарајућим прираштајима, добија се тотална апсолутна грешка  као функција парцијалних ап-солутних грешака , односно

.           (30)

Приликом одређивања апсолутног одс-тупања отпорности  на основу израза (30) постоји опасност да парцијалне грешке имају како позитиван, тако и негативан знак, те да услед тога дође до одговарајућег пониш-тења, чиме тотална грешка добија  вредност једнаку нули. Ово је наравно немогуће, јер вероватноћа оваквог случајног догађаја тежи нули. Зато се при процени апсолутне грешке уместо израза (30) користи његова средњек-вадратна вредност, која је увек позитивна и различита од нуле, односно

(31)

Релативна средњеквадратна грешка на основу (31) и (28) износи

(32)

У специјалном случају, када су модули релативних парцијалних грешака међусобно једнаки, односно

,             (33)

израз (32) прелази у облик

(34)

Нека су дате отпорности , где су 100000, = 50000, а њихове рела-тивне мерне несигурности   . Тада се применом израза (34), када се отпорности са вишим индексом од 2 сматрају бесконачно великима, за релативну мерну несигурност паралелне везе ових отпор-ника добија . Инте-ресантно је напоменути да се средњеквадратна мерна несигурност при паралелној спрези от-порника смањује, што је очигледно из таблице Т.1; у случају редне везе отпорника, лако се може доказати да се средњеквадратна мерна несигурност такође смањује.

4. Релативне несигурности појачања

Појачање инструменталног појачавача, дато изразима (1) и (7), у сагласности са ката-лошким подацима [1], може се представити у облику

,                               (35)

где су  и  за ,  за  и , за .

Налажењем тоталног диференцијала из-раза (38) и заменом појединих диференцијала одговарајућим прираштајима добија се

,              (36)

односно

.             (37)

Средњеквадратна вредност израза (37) може се представити у облику

,  (38)

чиме се релативно средњеквадратно одступа-ње бројне вредности појачања  може на-писати у облику

.     (39)

Сагласно изразу (39) при  сачињена је таблица Т.1, одакле за max= 16,99 следе резултати = , , max, којима одговара тачност са три важеће цифре.

Применом израза (35) и (37-39) нацртани су дијаграми ,    и , који су при-казани на Сл.2, Сл.3 и Сл.4.

| i | j | k | стање прекидачке мреже |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1,00 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2,11 |  |
| 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3,22 |  |
| 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4,33 |  |
| 4 | 4 | 4 |  |  |  | 5,44 |  |
| 5 | 5 | 5 |  |  |  | 6,55 |  |
| 6 | 6 | 6 |  |  |  | 7,66 |  |
| 7 | 7 | 7 |  |  |  | 8,77 |  |
| 8 | 8 | 8 |  |  |  | 9,88 |  |
| 9 | 9 | 9 |  |  |  | 10,99 |  |
| 10 | 7 | 7 |  |  |  | 11,77 |  |
| 11 | 7 | 7 |  |  |  | 12,77 |  |
| 12 | 7 | 7 |  |  |  | 13,77 |  |
| 13 | 7 | 7 |  |  |  | 14,77 |  |
| 14 | 7 | 7 |  |  |  | 15,77 |  |
| 15 | 7 | 7 |  |  |  | 16,77 |  |
| 15 | 9 | 9 |  |  |  | 16,99 |  |

Т.1.

6. Закључак

Спроведена анализа грешака за микроп-роцесорско управљање појачањем инструмен-талног појачавача указује на следеће: 1) пре-цизност генерисања бројне вредности појача-ња G директно зависи од прецизности задава-ња отпорности  и вредност =5  10-4 на интервалу   добија се при /R=10-4, док се утицај отпорности елект-ронских прекидача у затвореном стању   занемарује; 2) у случају 16-битног комби-новања свих X,Y,Z отпорничких група и прец-изности стандардних отпорника /R=10-4, прецизност генерисања појачања остаје непро-мењена, а резолуција са 1600 вредности расте на 4096; 3) прецизност уграђених напонских референци такође износи 10-4; 4) смањењем релативне грешке уграђених елемената на ниво 10-5 врши се сразмерно смањење грешке генерисања бројне вредности појачања.

Овај рад је подржала Влада Републике Србије, у оквиру пројекта Реконфигурациони мерни системи, под редним бројем T.R.11020.

Литература

[1] Texas Instruments, INA 333, Micro-Power (50), Zero-Drift, Rail-to-Rail Out Instrumentation Amp-lifier, www.ti. com, SBOS4458 - JULY 2008 - REVIZED OCTOBER 2008

[2] Texas Instruments, ТС5А23159 1- DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5V/3.3V 2 CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER, www.ti.com, CSDS 201D-AUGUST 2005-REVISED SEPTEMBER 2007

[3] Analog Devices, High Precision Voltage Refe-rence Microcomputer AD588, AD588.pdf (application /pdf Object), www.analog.com

[4] ee PRODUCT CENTER, MOUSER ELECTRO-NICS,  Ultra-high-precision resistor targets high-reliability apps, Gina Roos, ee Product Center (06/27 / 2008;2:25 PMET)

[5] VISHAY, New VPR220Z Ultra-high-precision Z-Foil Resistor Features a Low Absolute TCR of 0,05 ppm/, Tole-rance to 0,01% and power rating to 8 W, http://www.gogle.co

[6] PRC-Precision Resistor Co., Inc., Manufacturer of Resistors, Sensors and Shunts, 2008 Product Catalog , http://www.pre cisionresistor.com

[7] CADDOCK Electronics, High Performance Film Resistors, Low TC and Ultra-Precision Resistors, TC of 2, 5 or 10 ppm/, Tolerance to 0,01% , Resistance Range 50  to 125 M, Short Form Catalog 2008