POREĐENJE PERFORMANSI RADA RAID-0 I RAID-5 REŠENJA U LINUX OKRUŽENJU

EXAMINATION OF HARDWARE RAID SOLUTIONS UNDER LINUX: RAID-0 V RAID-5

Borislav Đorđević, Slobodan Obradović Viša Elektrohehnička Škola, Beograd

Valentina Timčenko, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

Tomislav Pavlov, SAGA, Beograd

Sadržaj - Rad predstavlja ispitivanje hardverskih RAID rešenja pod Linux operativnim sistemom. Rad uključuje komparaciju performansi dva popularna RAID nivoa, RAID-0 i RAID-5 pod Linux kernel verzijom 2.6. Performanse se mere korišćenjem Postmark benchmark programa.

Abstract - This paper represents an evaluation of hardware RAID solutions under the Linux Operating System. Paper includes a performance comparison of two very popular RAID levels such as RAID-0 and RAID-5 under Linux kernel version 2.6. The performance is measured using Postmark benchmark software application

1. UVOD

RAID je kombinacija više manjih, jeftinih diskova uređenih u niz diskovih polja. Osnovna karakteristika RAID rešenja su poboljšanje performansi kao i veći kapacitet u odnosu na jedan disk. Osnova poboljšanja performansi kod RAID je tehnika deljenja podataka između različitih diskova kao i paralelno čitanje i upisivanje na više diskova [1].

Osim toga, RAID se odlikuje visokom pouzdanošću a fault-tolerance se postiže  preko redundantnog skladištenja podataka primenom tehnika mirroring ili tehnike parnosti diskova. RAID se definiše kroz šest osnovnih nivoa arhitekture, počev od RAID-1 do RAID-6, pri čemu svaka od ovih arhitektura obezbeđuje fault-tolerance, poboljšanje performansi kao i niz drugih mogućnosti. Ovi nivoi su osnova za mnoge druge ugnežđene RAIDX+Y nivoe koji se mogu realizovati. Ugnežđeni RAID1+0 nivo je trenutno najpopularniji među RAID konfiguracijama. Postoje dva pristupa realizaciji RAID arhitektura: hardverska (Hw-RAID) i softverska (Sw-RAID). Svaka od ovih realizacija nudi specifične mogućnosti i performanse.

U poslednjih deset godina došlo je velikih poboljšanja u arhitekturi računara a s aspekta RAID tehnologije to se ogleda u povećanoj brzini okretanja diskova, od 10K-15K okretaja, skraćenim vremenom pozicioniranja, poboljšanim mehaničkim kašnjenima i boljim tehnikama keš baferisanja. Osim toga, na tržištu se mogu naći visoko kvalitetni disk interfejsi, naročito su cenjeni SAS i FC, kojima se postiže prenos podataka od 3 Gb/sec ili 4 Gb/sec. Takođe su poboljšane brze sistemske magistrale kao što su paralelna PCI i serijska PCI-express. Paralelna PCI magistrala je 64-bit sistemska magistrala zasnovana na taktu od 64MHz sa teorijski mogućim protokom od 533 MB/sec. PCI express je serijska magistrala komutacionog tipa sa visoko kvalitetnim gigabitnim  linkovima.

Linux je moderan, sofisticiran i moćan operativni sistem. Novije verzije Linux kernela uključuju podršku za rad sa visoko performansnim journaling sistemima datoteka, poput 32bitnih ext3 i ReiserFS, i 64bitnih XFS i JFS sistema datoteka razvijenih u Silicon Graphics i IBM laboratorijama respektivno[2], [3], [4], [5].

2.   CILJ I MOTIV RADA

Cilj ovog rada je da se opiše rad i performanse dva različita RAID nivoa, kao i da se uporede njihove brzine rada u odnosu na rešenja koja nisu zasnovana na RAID tehnologiji. U odnosu na rešenja koja ne podrazumevaju upotrebu RAID nivoa, RAID nudi visoku pouzdanost i hot-swap mogućnosti, tj. “vruću zamenu” diskova. Osim toga, mogućnost paralelnog upisa i čitanja sa više diskova dodatno poboljšava kvalitet performansi RAID rešenja. RAID tehnologija se zasniva na implementaciji dve tehnike obrade podataka “Parity” i “Mirror”  (check/generate) koje se primenjuju na više diskova istovremeno i ne mogu se naći u slučaju ostalih, Non-RAID tehnologija. Naše rešenje se fokusira na evaluaciji performansi RAID i Non-RAID konfiguracija pod Linux operativnim sistemom. Najpre smo izabrali server na kojem smo instalirali RAID-SAS kontroler zatim smo odabrali RAID konfiguraciju i podesili parametre na željene vrednosti. Posebna pažna je posvećena testiranju različitih RAID nivoa u fer-play uslovima a koji podrazumevaju testiranje pod istim ili sličnim uslovima, u istom hardverskom okruženju i pod istim operativnim sistemom. Iste veličina fajl sistema za sve testirane nivoe omogućava jednake uslove pri korišćenju slobodnog prostora na diskovima (oko 50GB). Procedura testiranja podrazumeva da se posebna pažnja usmeri na sledeće elemente: (a) operativni sistem (b) interfejsi diskova (c) Hardverski RAID disk kontroler (d) RAID- nivo i (e) diskovi.

3. 	UVOD U RAID TEHNOLOGIJU

Deljenje podataka – Data  Striping

“Striping” je jedna od fundamentalnih prednosti RAID tehnologije nad drugim. Predstavlja metod kojim se više diskova povezuje u jednu logičku disk jedinicu. A Striping podrazumeva deljenje svakog diska u delove koji se nazivaju strajpovi (stripes), čija najmanja veličina može biti veličine jednog sektora, (512 bajtova) a može biti i do veličine nekoliko megabajtova. Strajpovi se zatim raspoređuju po različitim diskovima tako da je ukupan prostor za skladištenje organizovan u round-robin stilu, pri čemu se strajpovi podataka kružno redom čuvaju svaki na sledećem dostupnom disku. Prostor za skladištenje ovim poprilično podseća na špil izmešanih karata. Aplikativno okruženje definiše veličinu korišćenih strajpova u sistemu.

RAID-0

Na RAID0 nivou podaci su rašireni ravnomerno preko N diskova deljenjem podataka u blokove, čime se dobija na povećanoj brzini prenosa podataka. Svi upisi i čitanja podataka se paralelno obavljaju sa svih N diskova. Ukoliko su magistrale diskova dovoljno brze ovakva procedura može dovesti do N-tostrukog poboljšanja performansi. S obzirom da se ne vrši redudantno skladištenje podataka, performanse su dobre međutim kvar na bilo kojem od diskova može dovesti do gubitaka podataka. U slučaju kvara diska izgubljeni podaci neće moći da se povrate. Ovaj nivo se u praksi često naziva i “striping” nivo. RAID0 je najbrži i najefikasniji RAID niz ali ne nudi nikakvu zaštitu od grešaka ili kvarova.

RAID-5

RAID Nivo 5 obezbeđuje redudansu time što informaciju o parnosti upisuje na sve diskove Nivo 5 obezbeđuje nešto veće brzine čitanja podataka i nešto sporije upisivanje podataka nego što je to moguće u radu sa samo jednim diskom, ali ukoliko dođe do kvara nekog od diskova podaci neće biti izgubljeni. Uklanjanem ili kvarom jednog od N diskova informacije će i dalje biti sačuvane. RAID 5 obavlja  striping tehniku na nivou blokova, a parnost je distrubuirana kroz sve diskove. RAID 5 je odličan za sve vrste transfera, osim za male upise, gde ispoljava jako loše performanse.

Hardverska i softverska realizacija RAID

Linux MD softverska ili SCO VDM rešenje su samo primeri RAID rešenja koja su u potpunosti hardverski nezavisna [5]. Kao i svaka aplikacija, softverska realizacija RAID rešenja zaokuplja deo sistemske memorije, učestvuje u CPU ciklusima i zavisi od operativnog sistema pod kojim radi. Softverski realizovani RAID uporedo sa ostalim aktivnim aplikacijama koriste CPU cikluse i dostupnu memoriju, tako da time degradiraju rad servera i utiču na smanjenje njegovih performansi. Za razliku od hardverskih RAID, performansi kod softverskih RAID, performanse direktno zavise od CPU servera i njegovog opterećenja [6], [7]. CPU može da izvršava korisničke aplikacije istovremeno sa radom procesora adaptera nizova čime se ostvaruju realni multi-tasking uslovi rada. Hardverski RAID ne zauzima sistemsku memoriju i nije zavistan od operativnog sistema pod kojim radi. Hardverski RAID su izuzetno otporni na greške, što im je jedna od glavnih prednosti u odnosu na softverske RAID.

4. EXT3

Postoji veliki broj trenutno dostupnih Linux journaling fajl sistema[8]. Najpoznatiji je XFS, journaling fajl sistem razvijen u kompaniji Silicon Graphics a zatim je postao dostupan i kao open source fajl sistem. ReiserFS, je takođe jedan od popularnijih fajl sistema razvijen isključivo za Linux okruženje, JFS prvenstveno namenjen na IBM mašinama a zatim kao open source postao dostupan i za Linux. Možda najčešće primenjivani je ext3 fajl sistem implementiran na Red Hat i drugim Linux distribucijama. ext3 fajl sistem je journaling verzija Linuxovog ext2 fajl sistema. U potpunosti je kompatibilan sa svojim predhodnikom, ext2. Ext3 fajl sistem je podržan na 2.4.16 i novijim verzijama kernela ali da bi u potpunosti došao do izražaja neophodno ga je aktivirati kroz konfiguracioni terminal fajl sistema pri podizanju kernela. Linux distribucije Red Hat 7.2 i SUSE 7.3 uključuju podršku za ext3 fajl sistem. Ext3 se može koristiti jedino ukoliko je podrška za ext3 kompajlirana u okviru željenog kernela i ukoliko je primenjena najnovija verzija e2fsprogs Linux alatki.

5.  USLOVI I PRETPOSTAVKE

Konfiguracija sistema

Pod uslovima i pretpostavkama ćemo podrazumevati konfiguraciju harvera, opis operativnog sistema i radnog okruženja kao i definisanje uslova kod kojim izvodimo testiranja [9]. Hardverska konfiguracija se sastoji od nekoliko osnovnih komponeneti: (a) CPU i njegova učestanost (b) matična ploča servera (c) sistemska RAM memorija (d) drugonivovska CPU keš memorija (e) RAID disk kontroler (f) RAID nivo i (h) diskovi. Svi testovi predstavljeni u ovom radu su obavljeni na konfiguraciji sistema tabelarno predstavljeno u tabeli 5.1.:

| Server | HP Proliant ML350 G5 |
| --- | --- |
| RAM | 4 GB |
| Procesori | Intel(R)Xeon(R) |
| CPU Model | Quad-core 410@2.33GHz |
| Nmbr. of CPU cores | 4 |
| CPU brzina | 2333MHz |
| L2 keš | 2 x 6 MB |
| Kontroleri |  |
| RAID | HP SmartArray E200i (SAS) |
| RAID keš memorija | 128MB |
| Disk (jedan port) | HP SAS 10K, 146GB, 2.5" t |
| Operativni sistem | Linux Fedora 8, 2.6.23.1-42 |

Tabela 5.1 Konfiguracija sistema

Diskovi

Za potrebe testiranja smo izabrali diskove serije HP SAS 10K. U pitanju su 3Gb SAS diskovi, veličine 2.5 inča, i sa kapacitetom od 146GB (Tabela 5.2):

| HP SAS 10K, 146GB, 2.5"Single Port, Hot-swap HD |
| --- |
| kapacitet | 146GB |
| interfejs | SAS plug |
| srednje vreme pozicioniranja | 4ms |
| full stroke pretraživanje | 8.1msec |
| track-to-track pretraživanje | 0.2msec |
| rotaciona brzina | 10,000 rpm |
| Maks. brzina bafera | 3Gb/sec |

Tabela 5.2 Diskovi korišćeni pri izvođenju testiranja

Osobine operativnog sistema i fajl sistema

Izabrana je Red Hat Linux verzija i Fedora 8 sa kernel verzijom 2.6.23.1-42. Ovo je jedna od najpopularnijih Linux distribucija za PC arhitekture. Za potrebe testiranja, fajlsistem je organizovan u vidu logičkih particija [10] kao što je predstavljeno u tabeli 5.3. Swap je definisan kao 2GB swap particija i realizovan u vidu logičke grupe (logical volume group), koju smo imenovali LogVol01. Grupa LogVol01 se može naći na testiranom sistemu prateći putanju /dev/mapper/VolGroup00-LogVol01.

Filesystem Size Mounted on

LogVol00 90-530GB / root FS

LogVo10l 2GB swap

LogVol02 50GB /test testing FS

Tabela 5.3 FS layout

Prazan ext3 fajl sistem je kreiran u logičkoj grupi LogVol02, specijalno kreiranoj za potrebe testiranja i do nje se može doći putanjom /dev/mapper/VolGroup00-LogVol02. Fajl sistem koji koristimo za testiranje je u potpunosti iste veličine za sve testove i testirane RAID nivoe. S druge strane, root fajl sistema (LogVol00) se razlikuje u zavisnosti od testiranog RAID nivoa i to je predstavljeno u tabeli 5.4.

Root Filesystem Size

RAID-0 four disk 530 GB

RAID-0 two disk 240 GB

RAID-5 four disk 360 GB

Non RAID- single disk 94 GB

Tabela 5.4 Root FS

6. DETALJNA ANALIZA

Za potrebe ovog rada korišćen je PostMark [11] softver koji simulira opterećenje Internet Mail servera. PostMark kreira veliki inicijalni skup (pool) slučajno generisanih datoteka na bilo kom mestu u fajl sistemu. Nad tim skupom se dalje vrše operacije kreiranja, čitanja, upisa i brisanja datoteka i određuje vreme potrebno za izvršavanje tih operacija. Redosled izvođenja operacija je slučajan čime se dobija na verodostojnosti simulacije. Broj datoteka, opseg njihove veličine i broj transakcija su u potpunosti konfigurabilni, a radi eliminisanja cache efekata preporučuje se kreiranje inicijalnog skupa sa što većim brojem datoteka (bar 10000) i izvršenje što većeg broja transakcija.

- Postmark test1( male datoteke)

Datoteke zastupljene u ovom testiranju su relativno male, u opsegu od 1K do 100K.  PostMark kofiguracija je:

•	set size 	   1000   100000

•	set number 	   4000

•	set transactions	 50000

Ovakva konfiguracija generiše oko 1.6GB podataka za upis i čitanje, čime se izlazi iz okvira dostupne sistemske RAM memorije i ostvaruje se veliki broj I/O zahteva. Rezultati testa su predstavljeni na slici 6.1 i u tabeli 6.1:

| MB/s | R0-4 | R0-2 | R5-4 | Single |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| read | 29.89 | 15.24 | 4.68 | 8.05 |
| write | 34.95 | 17.80 | 5.47 | 9.42 |

Tabela 6.1 PostMark rezultati testa 1

Slika 6.1 PostMark rezultati testa 1

RAID0-4 konfiguracija (RAID-0 kreiran sa četiri diska) pokazuje superiorne performanse u odnosu na ostale konfiguracije. RAID0-4 je oko dva puta brži od i RAID0-2 (RAID0 kreiran sa dva diska). RAID0-4 je oko četiri puta brži od jednog diska. RAID0-4 je oko šest puta brži od RAID5-4 (RAID-5 kreiran sa četiri diska)

RAID0-2 je značajno brži od RAID5 (više od tri puta) i skoro 2 puta brži od jednog diska.

Jedan disk je značajno brži od RAID5 (oko 72%). RAID5 je totalno inferioran za ovakvu vrstu testa.

### 2)       Postmark test2 (ultra male datoteke)

Ovo je takođe veoma intenzivan test jer uključuje veliki broj izuzetno malih datoteka, veličine u rasponu od 1bajta do 1K. PostMark konfiguracija je:

•	set size     1  	  1000

•	set number           30000

•	set transactions    50000

Broj datoteka koji se kreira je povećan na 30000, čime se čita oko 14MB podataka i upisuje 32MB. Test generiše veliki broj metadata I/O zahteva. Rezultati testa su predstavljeni na slici 6.2 i u tabeli 6.2:

| MB/s | R0-4 | R0-2 | R5-4 | Single |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Read | 0.87 | 0.73 | 0.12 | 0.32 |
| Write | 1.96 | 1.65 | 0.27 | 0.75 |

Tabela 6.2 PostMark rezultati testa 2

Slika 6.2 PostMark rezultati testa 2

U ovom testu RAID0-4 konfiguracija pokazuje najbolje performanse, takođe. RAID0-4 je oko 20% brži od RAID0-2. RAID0-4 je oko dva puta brži od jednog diska. RAID0-4 je oko sedam puta brži od RAID5-4

RAID0-2 je značajno brži od RAID5 (više od 6 puta)  i oko 2 puta brži od jednog diska.

Jedan disk je značajno brži od RAID5 (oko 2.6 puta). RAID5 je totalno inferioran za ovakvu vrstu testa.

### 3)        Postmark test3 (velike datoteke)

Ovo je veoma intenzivan test. PostMark konfiguracija:

•	set size 	1000     300000

•	set number 	  4000

•	set transactions 	50000

Ukupna količina podataka za čitanje, 4.7GB, i upis, 5.4GB, je znatno veća od količine sistemske memorije, u potpunosti eliminiše efekte svih mehanizama keširanja i proizvodi veliki broj I/O zahteva. Rezultati testa su prikazani na slici 6.3 i u tabeli 6.3:

| MB/s | R0-4 | R0-2 | R5-4 | Single |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| read | 42.83 | 21.71 | 6.77 | 11.36 |
| write | 49.72 | 25.21 | 7.86 | 13.19 |

Tabela 6.3 PostMark rezultati testa 3

Slika 6.3 PostMark rezultati testa 3

U ovom testu RAID0-4 konfiguracija takođe pokazuje najbolje performanse. RAID0-4 je skoro 2 puta brži od RAID0-2. RAID0-4 je oko 4 puta brži od jednog diska. RAID0-4 je oko 6 puta brži od RAID5-4.

RAID0-2 je značajno brži od RAID5 (više od 3 puta)  i oko 2 puta brži od jednog diska.

Jedan disk je značajno brži od RAID5 (oko 66%). RAID5 je totalno inferioran za ovakvu vrstu testa.

7. ZAKLJUČAK

U Postmark testu, konfiguracjia RAID 0-4 je pokazala ubedljivo bolje rezultate u odnosu na RAID 5. RAID 0-4 je skoro dva puta brža u odnosu na RAID 0-2, osim u slučaju testa ultra malih datoteka, kada je keširanje smanjilo razlike u performansama na oko 30%. RAID 0-4 je od 6 do 7 puta brži od najsporije RAID-5 konfiguracije. RAID 0-4 je oko 4 puta brži od jednog diska, osim u slučaju testa ultra malih datoteka, kada je keširanje smanjilo razlike u performansama na oko 2 puta. U Postmark testu, RAID 5 je drastično sporiji od svih RAID konfiguracija i jednog diska (single drive solution).

Generalni zaključci su:

U svim našim testovima, male datoteke i prenos malih količina podataka sa čestim upisima (small updates) su dominantne i to je fatalno za performanse RAID-5.

Razlog za takvo ponašanje RAID 5 je čuveni “small updates” problem. Za parity bazirane RAID sisteme, svaki upis ažurira data blokove, a takođe mora da se izračuna i ažurira parnost. Za velike upise, koji uključuju blokove na svim diskovima, parnost se relativno lako računa kao XOR funkcija (EX-OR) svih blokova. Za male upise, koji iniciraju upis na samo jedan disk, moraju se pročitati podaci sa ostalih diskova da bi se izračunala parnost. Samo zahvaljujući XOR funkciji, mali upis izaziva 4 disk I/O ciklusa: jedan za čitanje starih podataka, jedan za upis novih podataka, jedan za čitanje stare parnosti i jedan za upis nove parnosti, što osetno povećava vreme pristupa sa faktorom 4. Taj performansni nedostatak čini RAID-5 veoma osetljivim na cikluse u kojima dominiraju mali upisi, što se u našem slučaju očigledno dogodilo. Ima više tehnika, koje mogu da poboljšaju performanse za RAID-5 u slučaju malih upisa: keširanje parnosti i parity log. Naši testovi pokazuju da je RAID 5 do 7 puta sporiji u odnosu  RAID 0, a to znači da količina RAID keša od 128MB na RAID-SAS kontroleru, nije bila dovoljna da kompenzuje small write problem.

RAID 0 je, kao što se očekivalo, ubedljivo najbolja konfiguracija, zato što nema nikakve dodatne cikluse upisa. Primetili smo da za većinu naših testova, performanse RAID-0, rastu skoro linearno sa povećanjem broja diskova (na primer, RAID 0-4 je uglavnom 2 puta brži od RAID 0-2).

7. LITERATURA

[1] B. Baude “RAID on Linux on POWER”, IBM eServer Solutions Enablement, nov2005

[2] Tweedie S., “EXT3, Journaling Filesystem” 20 July, 2000

[3] Bill von Hagen, “Exploring the ext3 Filesystem”, April 5, 2002

[4] Robbins D., “Introducing ext3”, Gentoo Technologies, Inc., Updated October 9, 2005

[5] Robbins D., “Surprises in ext3”,  Gentoo Technologies, Inc. 1 December 2001

[6] The Software-RAID HOWTO, Jakob Østergaard and Emilio BuesoApril 2004

[7] Hardware RAID vs. Software RAID: Which Implementation is Best for my Application?,  Company: Adaptec Published: January 2008

[8] M. Seltzer, G. Ganger, M. McKusick, K. Smith, C. Soules, C. Stein, “Journaling versus Soft Updates: Asynchronous Meta-data Protection in File Systems”, USENIX Conf. Proc., pp. 71-84, San Diego, CA,June 2000.

[9] A. Silberschatz, P. Galvin, Operating System Concepts. Addison-Wesley, 2007

[10] lvm V. Danen “Set up Logical Volume Manager in Linux”, Mar 09 2007

[11] J. Katcher, “PostMark: A New File System Benchmark”, Technical Report TR3022. Network Appliance Inc, Oct. 1997.